## Slide 1
ÉPOQUE: YMPÄRISTÖOHJELMA LAADUKKAASEEN YLIOPISTO-OPETUKSEEN
KURSSI III
YRITTÄJYYS– ÄLYKÄS ENERGIA
MODUULI 1
ÄLYKÄS ENERGIA

## Slide 2
AIHE 3
Älykkään sähköverkon käsite
2 # 29

## Slide 3: NYKYINEN SÄHKÖENERGIA / POWER GRID
Se on verkosto sähkön tuottamiseen valmistajalta kuluttajalle
  Sähköntoimittajat tuottavat sähköä sähköntuotantoasemilla(1)
  Aliasemat muuttavat sähkön jännitettä alas- tai ylöspäin(2, 4)
  Voimalinjat kuljettavat korkean jännitteen sähkövirtaa (3)
  Jakelujohdot liittävät kuluttajat sähköverkkoon (5)
3 # 29

## Slide 4: TÄMÄN HETKISET RAJOITTEET SÄHKÖVERKOILLE
Ikääntyvä infrastruktuuri ilman kehitystä – hitaat vasteajat johtuvat mekaanisista osista
Energiatehokkuus, ympäristökysymykset ja kuluttajien tarpeet eivät ole suunnittelun keskiössä
Hyvin rajallinen näkyvyys ja joustavuus
Puute tilannetietoisuudessa ja automatisoituneissa toimintaolosuhteiden analyysissa
Yksisuuntainen kommunikaatio kysynnän ja tarjonnan välillä
Tehoton virtalähteiden turvallisuus
Kyvyttömyys varastoida tuotettua energiaa
4 # 29

## Slide 5: OHJAAJAT KOHTI “ÄLYKÄSTÄ” LÄHESTYMISTAPAA
Sähkön vaatimukset nousevat voimakkaasti (lämpöpumput, sähköajoneuvot) ja verkon toimintavarmuus on saavuttanut rajan
Joustavaa arkkitehtuuria uusien energialähteiden integrointiin ja teknologioita energian varastointiin sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen tarvitaan
Uusiutuvat energianlähteet (erityisesti tuuli) ovat vaihdelleet ja tarvitsevat tehokkaampaa hallintaa ja valvontaa energiajärjestelmien valmiuksiin
Tarve antaa energian tallennuskapasiteetteja, parantaa toimitusvarmuutta sekä alentaa hiilidioksidipäästöjä
5 # 29

## Slide 6: ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO
“A smart grid is an electricity network that can intelligently integrate the actions of all users connected to it - generators, consumers and those that do both – in order to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies.”
6 # 29

## Slide 7: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON MÄÄRITELMÄ
Älykäs sähköverkko on sähköverkko, joka käyttää digitaalisia ja muita kehittyneitä teknologioita sähkön siirtämisen seuraamiseen ja hallintaan kaikissa sukupolven energialähteissä, jotta voidaan vastata vaihteleviin sähkön loppukäyttäjien vaatimuksiin.
Älykkäät sähköverkot koordinoivat kaikkien generaattoreiden, verkko-operaattoreiden, loppukäyttäjien ja sähkömarkkinoiden sidosryhmien tarpeiden ja valmiuksien eri järjestelmät mahdollisimman tehokkaasti, minimoiden kustannukset ja ympäristövaikutukset sekä maksimoiden järjestelmän luotettavuuden, kestävyyden ja vakauden.
7 # 29

## Slide 8: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON ARKKITEHTUURI
8 # 29

## Slide 9: ÄLYKKÄÄT VS. PERINTEISET SÄHKÖVERKOT
Existing grid | Intelligent grid
Electromechanical | Digital
One-way communication | Two-way communication
Centralised generation | Distributed generation
Hierarchical | Network
Few sensors | Sensors throughout
Blind | Self-monitoring
Manual restoration | Self-healing
Failures and black-outs | Adaptive and islanding
Manual check/test | Remote check/test
Limited control | Pervasive control
Few customer choices | Many customer choices
9 # 29

## Slide 10: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON TAVOITTEET
Ylittää esteet hajautetun tuotannon ja varastoinnin kehittämiseen
Lisätä sähköverkon tehokkuutta ja vähentää sähköverkon hävikkiä
Varmistaa yhteentoimivuus, kestävyys ja toimintavarmuus sisältäen muun muassa itseparannuksen kyvyt vaikeissa, äkillisissä tilanteissa
Antaa saavutettavuus kaikille käyttäjille vapailla markkinoilla
Vähentää sähköntuotannon ja toimituksen ympäristövaikutuksia
10 # 29

## Slide 11: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON KÄSITTEELLINEN MALLI
11 # 29

## Slide 12: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON TOIMIALAT JA TOIMIJAT
Domain | Actors in the Domain
Customers | The end users of electricity. May also store, and manage the use of energy. Traditionally, three customer types are discussed, each with its own domain: residential, commercial, and industrial.
Markets | The operators and participants in electricity markets.
Service Providers | The organizations providing services to electrical customers and utilities.
Operations | The managers of the movement of electricity.
Bulk Generation | The generators of electricity in bulk quantities. May also store energy for later distribution.
Transmission | The carriers of bulk electricity over long distances. May also store and generate electricity.
Distribution | The distributors of electricity to and from customers. May also store and generate electricity.
12 # 29

## Slide 13: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON KESKEISET MENESTYSTEKIJÄT
Luotettavuus – antaa virtaa luotettavasti, varoittaa ja kestää epäonnistumiset, ennakoi korjaavilla toimilla
Turvallisuus – kestää fyysiset ja verkkohyökkäykset, vähemmän altis luonnonkatastrofeille
Taloudellinen – kohtuulliset hinnat, riittävä tarjonta
Tehokas – kustannusten hallinta, vähentää siirrossa ja jakelussa tapahtuvia tappioita, tehokkaampi sähköntuotanto
Ympäristöystävällinen – vähentää ympäristövaikutuksia jokaisessa energiajärjestelmän osassa
Turvallinen – ei haittaa yleisölle tai työntekijöille
13 # 29

## Slide 14: ÄLYKKÄÄN ENERGIAN KETJU
14 # 29

## Slide 15: ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON OMINAISPIIRTEET
Toimii joustavasti häiriöistä, fyysisistä hyökkäyksistä ja luonnonkatastrofeista huolimatta
Mahdollistaa aktiivisten kuluttajien osallistumisen kysynnänohjaukseen
Tarjoaa sähköä 21. vuosisadan tarpeisiin
Mukautuminen eri sukupolviin ja varastoinnin vaihtoehdot
Luo uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita
Optimoi varat ja toiminnat tehokkaasti
15 # 29

## Slide 16: ITSEKORJAUTUVA SÄHKÖVERKKO
Itsekorjautuvan sähköverkon odotetaan vastaavan uhkiin, materiaalisiin epäonnistumisiin ja muihin epävakautta aiheuttaviin asioihin ehkäisemällä häiriöt:
  Jatkuvalla osien seuraamisella ja pitämällä optimaalisen tilan
  Riskinarvioinnilla, joka perustuu reaaliaikaisiin mittauksiin tunnistaa mahdolliset osien epäonnistumiset
  Reaaliaikaisilla valmiussuunnitelmien analyyseilla, jotta voidaan määrittää yleinen verkon toimivuus
  Viestimällä paikallisten ja etälaitteiden kanssa verkon tunnistamiseksi ja ohjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi
16 # 29

## Slide 17: ONGELMIEN ERISTÄMINEN
17 # 29

## Slide 18: SÄHKÖVERKON RESILIENSSI
Vähentynyt haavoittuvuus fyysisille tai tietoverkkohyökkäyksille
Uhkien ja heikkouksien tunnistaminen – Vakavan uhan tiedon parantaminen tiivistämällä yhteyksiä verkonhaltijoiden ja hallitusten välillä
Verkon suojaaminen – Tietoturvateknologioiden toteuttaminen, kuten luvan autentisoinnin, salauksen ja tunkeutumisen havaitsemisen avulla
Turvallisuusriskin sisällyttäminen järjestelmän suunnitteluun – Koordinoitujen terrori-iskujen ennakointi koko järjestelmän suunnittelussa
18 # 29

## Slide 19: AKTIIVINEN KÄYTTÄJIEN OSALLISTUMINEN
Kuluttajat valitsevat million, missä ja kuinka paljon sähköä he kuluttavat, tuottavat ja varastoivat
Uusi käsite “energia prosumer” kuvaa energiamarkkinoiden osallistujaa, joka sekä tuottaa että kuluttaa energiaa
Järjestelmäelementit, jotka ilmoittavat asiakkaalle kustannuksista ja kulutuksen arvosta reaaliaikaisesti
Parempi kodin energialaskun hallinta
Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ja Electric Vehicles (EV) koteihin, toimistoihin ym.
19 # 29

## Slide 20: LAADUKAS VIRTA
Teknologioiden ja laitteiden jakeluverkon hallinta jännitteen ja tehon toimitukseen
Jännite personoi jokaisen kuluttajan optimoinnin—tarjonta perustuu todellisiin kuluttajien jännitteisiin
Jännitekuoppien ja tulvien rajoittaminen / puskurointi
Moderni kytkentä ja kehittynyt ylläpito auttavat palveluntarjoajia estämään hetkelliset tehon vaihtelut, jotka jothuvat käyttäjien digitaalisista laitteista
Jännitteen epätasapaino
20 # 29

## Slide 21: LAADUKAS VIRTA
21 # 29

## Slide 22: USEAMMAT GENEROINNIT & VARASTOINTIVAIHTOEHDOT
Mahdollistaa “plug-and-play” yhteenliittämisen
Parannetut yhteenliittämisstandardit mahdollistavat monenlaisen generoinnin ja varastoinnin mahdollisuudet
Kaupallisten käyttäjien on helpompaa ja kannattavampaa käyttää omia generointeja ja varastotiloja
Suuret ympäristöystävälliset tehdaslaitokset ovat valmiita integroitumaan siirtoverkkoon, jolloin fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee
Hajautettu malli sisältää tasapainon suurten, keskitettyjen voimaloiden ja DER välillä
22 # 29

## Slide 23: HAJAUTETTU VIRTAMALLI
23 # 29

## Slide 24: MAHDOLLISTAA MARKKINAT
Nykyaikainen sähköverkko mahdollistaa enemmän markkinoihin osallistumista:
  Lisääntyneillä poluilla
  Tehokkaammalle kysynnänohjauksien aloitteilla
  Energian varastoinnin sijoittamisella ja resurssien luotettavammalla jakelujärjestelmällä
Välittäjät, integraattorit, koostajaorganisaatiot ja käyttäjät ovat reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa sähkömarkkinoilla
Vähentämällä ruuhkia, moderni sähköverkko laajenee markkinoilla; se kokoaa yhteen enemmän ostajia ja myyjiä
Uudet sähkömarkkinat nousevat uusien kaupallisten tuotteiden ja palveluiden mukana (esim. Puhdas energia)
24 # 29

## Slide 25: YLEISKATSAUS MARKKINOIHIN
25 # 29

## Slide 26: HYVÄKSYNNÄN OPTIMOINTI JA TEHOKAS TOIMINTA
Toimitus vain siitä, mitä tarvitaan ja milloin tarvitaan
Lähes reaaliaikaisten tietojen integrointi kehittyneiden algoritmien kanssa parantaa päätöksentekoa ja optimoi sähköisten palveluiden kapasiteetin ja laadun
Reaaliaikaisten tietojen avulla kuntoon perustuva huolto parantaa dramaattisesti laitteiden kestävyyden määrää ja vähentää ylläpitokustannuksia
Outages Management Systems (OMS) vähentää merkittävästi havaitsemiseen, paikantamiseen ja katkosten diagnosointiin kuluvaa aikaa
26 # 29

## Slide 27: ÄLYKKÄIDEN SÄHKÖVERKKOJEN HYÖDYT
Defining trait | Benefit
Self-healing | Enhances cost savings, reliability and the profitable marketing of surplus power.
Active consumer participation | Consumers use more wisely, helping utilities produce more efficiently resulting in a wide range of environmental benefits
Resists attack | The grid deters or withstands physical or cyber attack
High quality power | Avoids productivity losses of downtime, especially in digital device environments
Multiple generation & storage options | Diverse resources with “plug-and-play” connections multiply the options for electrical generation and storage including new opportunities for more efficient, cleaner power production
Enables markets | The grid’s open-access market reveals waste and inefficiency and helps drive them out of the system while offering new consumer choices such as green power products.
Optimizes assets & operates efficiently | Desired functionality at minimum cost guides operations and the use of assets
27 # 29

## Slide 28: KIRJALLISUUS
European SmartGrids Technology Platform (2006). Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future
Faranghi, H. (2010). The Path of the Smart Grid, IEEE power and energy magazine, 8(1), 18-28
National Institute of Standards and Technology. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards Release 1.0 (Draft), 2009
National Energy Technology Laboratory (2010), Understanding the Benefits of Smart Grids, Pittsburgh
U.S. Department of Energy (2010). The Smart Grid: An Introduction, Washington, DC.
28 # 29

## Slide 29: KUVIEN LÄHTEET
http://www.nature.com/news/2008/080730/images/454570a-6.jpg
http://www.whatissmartgrid.org/smart-grid-101/fact-sheets/smart-grid-and-power-quality
http://indiasmartgrid.org/en/technology/Pages/Distributed-Generation.aspx
29 # 29