## Slide 1
ÉPOQUE: Environmental POrtfolio for Quality in University Education
CORSO III
Impresa – Energia Intelligente
MODULO 3
Applicazioni per l’imprenditoria verde

## Slide 2
TEMA 7
Energia intelligente per le città
2 # 15

## Slide 3: ENERGIA NELLE CITTA’
Oggi più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane
Entro il 2030, si passerà al 60& e entro il 2050 al 70%
Nella UE, le città sono responsabili del 70% dei consumi energetici primari, e entro il 2030 questa quota passerà al 75%
Le città sono perciò responsabili di una quota rilevante delle emissioni di gas serra
Le città sono ecosistemi complessi e dinamici nei quali viene offerta la maggior parte dei servizi legati all’energia
3 # 15

## Slide 4: SFIDE E OPPORTUNITA’
Soddisfare il crescente bisogno di energia delle popolazioni urbane
Ridurre le emissioni di gas serra e essere più rispettosi dell’ambiente
Ridurre l’uso di combustibili fossili per favorire una maggior sicurezza e un minor impatto sul clima globale
Attivare processi economicamente efficaci per la sostenibilità
Bilanciare domanda e offerta di energia
Promovuore l’uso delle riinnovabili su scala locale
  Ecco che emerge il concetto di Città Intelligente
4 # 15

## Slide 5: CITTA’ INTELLIGENTE
5 # 15

## Slide 6: IL CONCETTO DI ENERGIA INTELLIGENTE PER LE CITTA’
In accordo con le conclusioni del progetto EU-FP7 TRANSFORM (www.transformproject.eu), la città dell’energia intelligente può essere definita come:
“altamente efficiente energeticamente e per uso di risorse; sempre più sostenuta dalle rinnovabili; si basa su sistemi di gestione delle risorse integrati e resilienti e su un planning stategico innovativo e basato sul contesto. Un modo per raggiungere questi obiettivi e l’uso diffuso delle TIC.
La città dell’energia intelligente è un ambiente vivibile, economicamente accessibile, rispettoso dell’ambiente, coinvolgente ed è basato su un economia sostenibile”
6 # 15

## Slide 7: ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
Telecamere e/o sensori che consentono di attivare i lampioni solo in presenza di movimento
I lampioni sono interconnessi e in comunicazione
Il monitoraggio a distanza consente un controllo effeciente di guasti, tempi di spegnimento, intensità, etc.
Riduzione degli sprechi e delle emissioni di CO₂
Riduzione dell’inquinamento luminoso
Riduzione dei costi di manutenzione e maggior durata delle lampadine
7# 15

## Slide 8: ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE – COME FUNZIONA
8 # 15

## Slide 9: RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO LOCALE (DHC)
Il riscaldamento delle abitazioni copre circa il 50% dei consumi energetici in Europa
La distribuzione si basa sul trasporto di acqua o di vapore a bassa pressione
Le risorse utilizzabili sono:
  Centrali integrate calore/elettricità (CHP)
  Biomasse o biomasse combinate con carbone
  Inceneritori
La tecnologia DHC integra diverse risorse rispettando l’ambiente e fornisce riscaldamento e climatizzazione alle abitazioni di un’area, distribuendo con tubazioni interrate.
9 # 15

## Slide 10: ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DHC
10 # 15

## Slide 11: SOTTOSITEMI DI UN DHC
Produzione dell’energia: centrali termiche o siti di cogenerazione di calore e elettricità (Combined Heat and Power - CHP).
  Nelle CHP la produzione di calore e elettricità si basa sul recupero del calore disperso
Rete di distribuzione: un circuito di tubazioni interrate che parte dalla centrale e ritorna alla centrale e che trasferisce energia per mezzo di un fluido
Utenti: edifici residenziali, edifici commerciali, industrie, uffici, ospedali
11 # 15

## Slide 12: BENEFICI DI DHC
La produzione dell’energia su base locale facilita il passaggio alle rinnovabili e può ridurre del 30%-50% I consumi, riducendo al contempo le emissioni tossiche
Riduzione dell’inquinamento atmosferico e del relativo impatto sulla salute
Aumenta l’efficienza energetica degli edifici
Permette di sfruttare le fonti rinnovabili disponibile localmente
Migliora l’efficienza del trasferimento di calore
12 # 15

## Slide 13: SMART DHC
Gestione intelligente delle centrali con appropriati meccanismi di controllo integrato:
  Immagazzinamento di calore
  Frigoriferi ad assorbimento
Bilancio tra domanda e offerta di riscaldamento/climatizzazione:
  Uso dell’energia immagazzinata
  Recupero del calore disperso
  Calore delle centrali CHP
  Energia solare
13 # 15

## Slide 14: RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
World Health Organization (2012). Urban population growth. Available at http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_text/en/. Last accessed 20 April 2015.
http://www.energyplan.eu/smartenergysystems/
Dincer, I. and Rosen, M. A. (2007). Exergy: energy, environment and sustainable development, Elsevier, Oxford, UK
Rosen, M.A., Le, M.N., and Dincer, I. (2005). Efficiency analysis of a cogeneration and district energy system. Appl Thermal Eng, 25, 147–159
Gustafsson, J., Delsing, J. , and Deventer, J. (2010). Improved district heating substation efficiency with a new control strategy Appl Energy, 87, 1996–2004
14 # 15

## Slide 15: FONTI DELLE IMMAGINI
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/
http://www.smart-cities.eu/
http://www.tvilight.com/
http://emsengineering.com/district_heating__cooling.html
http://www.vitalenergi.co.uk/technologies/district-heating-cooling/
http://www.solarmarstal.dk/
15 # 15