## Slide 1
ÉPOQUE: Environmental POrtfolio for Quality in University Education
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ III
Επιχειρηματικοτητα – Εξυπνη ενεργεια
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Εξυπνη ενεργεια

## Slide 2
ΘΕΜΑ 3
Συστατικά και τεχνολογίες έξυπνου πλέγματος

## Slide 3: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Έξυπνες συσκευές
Έξυπνοι μετρητές ρεύματος
Έξυπνοι υποσταθμοί
Έξυπνη παραγωγή
Έξυπνη διανομή

## Slide 4: ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Οι έξυπνες συσκευές παρέχουν γνώση στους οικιακούς καταναλωτές σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση, διευκολύνοντας την ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά
Επιτρέπουν την παρακολούθηση της χρήσης τους και υποστηρίζουν την απομακρυσμένη διαχείρισή τους
Ικανές να αποφασίζουν πότε να καταναλώσουν ενέργεια βάσει προκαθορισμένων προτιμήσεων των χρηστών
Οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι οι ενεργοβόρες συσκευές, όπως οι συσκευές κλιματισμού, τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια
Οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν ως και 25% της ενεργειακής τους χρήσης

## Slide 5: ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

## Slide 6: ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ψηφιακές συσκευές για τη μέτρηση διαφόρων παραμέτρων σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Παρέχουν δεδομένα για την τιμή και την κατανάλωση του ρεύματος και τις εκπομπές CO2, ενώ δείχνουν συγκρίσεις κατανάλωσης ενέργειας σε δεδομένους χρόνους
Υποστηρίζουν αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αυτών και των παρόχων ηλεκτρισμού
Επιτρέπουν την ανταπόκριση στη ζήτηση – ενέργειες για την ελάττωση της απαιτούμενης από τους χρήστες ενέργειας

## Slide 7: ΕΞΥΠΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Βελτιστοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές ενέργειας αποτελεσματικά, ευέλικτα, γρήγορα και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο
Εξισορρόπηση πολλαπλών πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου και της κατανάλωσης - εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης
Διατήρηση προτύπων τάσης, συχνότητας και συντελεστή ισχύος με βάση τη λαμβανόμενη ανάδραση από πολλαπλά σημεία στο πλέγμα
Κάθε γεννήτρια λειτουργεί ανεξάρτητα από τις λακκες (όλες λειτουργούν παράλληλα) και τρέχει μόνο όταν χρειάζεται (ανάλογα με το φορτίο)

## Slide 8: ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Υποστηρίζει την κατανεμημένη ανάπτυξη των ενεργειακών πηγών
Επιτρέπει την αυτό-ίαση, την αυτό-εξισορρόπηση και αυτό-βελτιστοποίηση και την αυτόνομη αποκατάσταση
Χρησιμοποιεί την αμφίδρομη ροή πληροφοριών για να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του δικτύου διανομής
Ενισχυμένη ασφάλεια παροχής και ποιότητας ισχύος
Εργαλεία αυτοματοποιημένης παρακολούθησης και ανάλυσης, ικανά να ανιχνεύσουν ή ακόμα και να προβλέψουν αστοχίες, βάσει δεδομένων πραγματικού χρόνου για τον καιρό και το ιστορικό διακοπών

## Slide 9: ΕΞΥΠΝΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
Επιτυγχάνουν την έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού των υποσταθμών με εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων βάσει εξελιγμένων τεχνολογιών αισθητήρων
Υποστηρίζουν μία σειρά εξελιγμένων λειτουργιών, όπως έξυπνοι συναγερμοί, μεταφορά φορτίου υποσταθμού, οπτικοποίηση κατάστασης συσκευών, κλπ.

## Slide 10: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Παρακολούθηση και έλεγχος σε ευρεία κλίμακα
Ενσωμάτωση κατανεμημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ενσωμάτωση ΤΠΕ
Εφαρμογές βελτίωσης μετάδοσης
Διαχείριση πλέγματος διανομής
Προηγμένη υποδομή μέτρησης
Υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Συστήματα στην πλευρά του πελάτη

## Slide 11: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

## Slide 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και απεικόνιση συστατικών και απόδοσης συστήματος ηλεκτρισμού
Προηγμένα εργαλεία λειτουργίας συστήματος για την αποφυγή διακοπών και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Τεχνολογίες παρακολούθησης και ελέγχου μαζί με προηγμένες αναλύσεις συστήματος:
  Εποπτικός έλεγχος και λήψη δεδομένων
  Επίγνωση κατάστασης σε ευρεία κλίμακα
  Συστήματα παρακολούθησης σε ευρεία κλίμακα
  Προσαρμοστική προστασία, έλεγχος και αυτοματοποίηση σε ευρεία κλίμακα

## Slide 13: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

## Slide 14: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προκλήσεις για τη δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου τους και για τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρισμού
Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να αποσυνδέσουν την παραγωγή και την παροχή ενέργειας
Αυτοματοποίηση του ελέγχου της παραγωγής και της ζήτησης για να διασφαλιστεί η εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης
Εξοπλισμός μεταλλαγής ηλεκτρικής ισχύος για μεγάλες ποσότητες ισχύος και η υποστήριξη του δικτύου
Υλισμικό επικοινωνίας και ελέγχου για την παραγωγή

## Slide 15: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΠΕ
Δημιουργία μίας δυναμικής, υψηλής ταχύτητας διαδραστικής υποδομής για πληροφορία πραγματικού χρόνου και ανταλλαγή ηλεκτρικής ισχύος
Λογισμικό ελέγχου συστήματος και σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων για την υποστήριξη της αμφίδρομης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων
Ασύρματες τεχνολογίες:
  IEEE.802.11 (WiFi)
  IEEE.802.16 (WiMax)
  GSM/GPRS
Ενσύρματες τεχνολογίες:
  Fiber optics
  xDSL
  Power Line Communication

## Slide 16: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

## Slide 17: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Χρησιμοποιούνται ευέλικτα συστήματα μετάδοσης εναλλασσόμενου ρεύματος για τη βελτίωση της ικανότητας ελέγχου των δικτύων μετάδοσης και τη μεγιστοποίηση της ικανότητας μεταφοράς ισχύος
Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης για τη σύνδεση υπεράκτιων πάρκων αιολικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών σε μεγάλες περιοχές ηλεκτρικής ισχύος
Η δυναμική διαβάθμιση γραμμής μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση των υπαρχόντων πόρσων μετάδοσης, χωρίς να προκαλεί υπερφορτώσεις
Οι υπεραγωγοί υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να ελαττώσουν τις απώλειες μετάδοσης και να επιτρέψουν τον οικονομικό περιορισμό των διαρροών ρεύματος με υψηλότερη απόδοση

## Slide 18: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Οι αισθητήρες στους υποσταθμούς και στο δίκτυο διανομής μπορούν να :
  Ελαττώσουν τις διακοπές και το χρόνο επιδιόρθωσης
  Διατηρήσουν τα επίπεδα τάσης
  Βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων
Οι τεχνολογίες αισθητήρων επιτρέπουν τη συντήρηση των συστατικών δικτύου βάσει συνθηκών και απόδοσης
Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, σύστημα διαχείρισης διανομής, σύστημα διαχείρισης διακοπών, σύστημα διαχείρισης εργατικού δυναμικού

## Slide 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

## Slide 20: ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Απομακρυσμένα σήματα τιμών στους καταναλωτές που μπορούν να παρέχουν τιμολογιακές πληροφορίες κατά την ώρα της χρήσης
Συλλογή, αποθήκευση και αναφορά δεδομένων κατανάλωσης πελατών για οποιαδήποτε χρονικά διαστήματα, ή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
Αυξημένα ενεργειακά διαγνωστικά από λεπτομερή προφίλ φορτίου
Ικανότητα απομακρυσμένου εντοπισμού τοποθεσίας και μεγέθους διακοπών μέσω μίας λειτουργίας μέτρησης που στέλνει ένα σήμα όταν ο μετρητής βγαίνει εκτός λειτουργίας και όταν επανέρχεται το ρεύμα
Ανίχνευση απωλειών και κλοπής

## Slide 21: ΥΠΟΔΟΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διαχειρίζεται την τιμολόγηση, τον προγραμματισμό και άλλες παραμέτρους για την έξυπνη φόρτιση
Η ευρεία εγκατάσταση φόρτισης θα προσφέρει βοηθητικές υπηρεσίες στο σύστημα ηλεκτρισμού, όπως η εφεδρική χωρητικότητα και η κάλυψη φορτίου αιχμής

## Slide 22: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
Βοηθούν στη διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακό, υπηρεσιακό και βιομηχανικό επίπεδο
Περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης ενέργειας, συσκευές αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνες συσκευές και κατανεμημένη παραγωγή
Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της ζήτησης αιχμής μπορούν να επιταχυνθούν με οικιακές οθόνες/πίνακες ελέγχου ενέργειας και τοπική αποθήκευση
Αυτοματοποιημένες, ανταποκρινόμενες στην τιμή συσκευές και θερμοστάτες που είναι συνδεδεμένοι σε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ή ελέγχονται από το διαχειριστή του κτηρίου ή του συστήματος ηλεκτρισμού

## Slide 23: ΕΞΥΠΝΟ ΠΛΕΓΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξελίσει το παραδοσιακό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω παρακολούθησης και ελέγχου, αυτό-ίασης, αυτοματοποίησης, ασφάλειας, κλπ.
Παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας (π.χ. κόστος, εναλλακτικές λύσεις κλπ.)
Ενσωματώνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Προσθέτει ικανότητες αποθήκευσης ενέργειας
Αυτά οδηγούν σε ένα ενεργειακό σύστημα που είναι πιο αξιόπιστο, βιώσιμο και ελαστικό.

## Slide 24: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
National Energy Technology Laboratory (2007). A systems view of the modern grid, white paper
Wakefield, M., Nowaczyk, J., and Handley, J. (2014). From Research to Action: Communication Research and Actions to Enable the Future Electric Power System. Electric Energy T&D, 97, 772

## Slide 25: ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
http://www.nytimes.com/2012/01/22/us/comeds-smart-grid-begins-with-a-promise-for-the-future.html
http://www.thinkinggrids.com/smart-grid-news/the-future-of-distribution-management-systems
http://www.autoevolution.com/news/us-homebuilder-offers-ev-charging-infrastructure-preparation-17831.html